ОПРОСНЫЙ   ЛИСТ по вентиляторам №

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| Наименование вентилятора |  |
| Марка вентилятора |  |
| Конструктивное исполнение (схема 1 или 5) |  |
| Угол разворота корпуса |  |
| Общее количество машин: |  |
| - правых |  |
| - левых |  |
| Назначение вентиляторов |  |
| Перемещаемая среда (указать концентрацию пыли, золы, фракционный состав, наличие и % содержания агрессивных компонентов). |  |
| Производительность, м3/час |  |
| Температура рабочей среды, (С |  |
| Полное давление с учетом параметров перемещаемой и окружающей среды |  |
| Тип электродвигателя: |  |
| мощность, кВт |  |
| напряжение, В |  |
| скорость вращения, об/мин |  |
| Наименование предприятия, ответственное лицо, контактная информация |  |